## A3.1 Erm. unverzichtb. Anlagen
A3.1 Vorlage TWM-Konzept: Ermittlung der unverzichtbaren Anlagen
Wasserversorgung «Muster»
Vorschlag zur Ermittlung der unverzichtbaren Anlagen
| Ausgangswert | Quantitative Beurteilung Die Wichtigkeit der Anlage aufgrund der Anzahl der versorgten Einwohner ist in quantitativer Form zu beurteilen. | Qualitative Beurteilung Die Wichtigkeit der Anlage aufgrund einer grossen, messbaren Leistung ist in qualitativer Form zu beurteilen. |  |  |  | Wert
Indikator Anlage | Ausgangswert = 3 | Von der Anlage versorgte Einwohner in der Region Werte: 0 bis 10% der Bevölkerung in der Region: -2 10 bis 20% der Bevölkerung in der Region: -1 20 bis 30% der Bevölkerung in der Region: ±0 30 bis 50% der Bevölkerung in der Region: +1 50 bis 100% der Bevölkerung in der Region: +2 | Betroffenheit Wert: gesamte Region: 0 / Teile der Region: -1 | Bedeutung der Funktion Wert: sehr gross: 0 / gross: -1 | Vulnerabilität / Resilienz / Redundanz Wert: keine: 0 / vorhanden: -1 | Komplexität / Singularität der Anlage Wert: hoch: 0 / normal : -1 | Summe aus Ausgangswert + Quantitative Beurteilung + Qualitative Beurteilung
1. Grundwasserschutzzonen
Quellwasserfassung Sprudel | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3
Grundwasserfassung Au | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3
Fassung … | 3 | [5 empty] | 3
2. Wassergewinnung
Quellwasserfassung Sprudel | 3 | [5 empty] | 3
Grundwasserfassung Au | 3 | [5 empty] | 3
Seewasserwerk Grosssee | 3 | [5 empty] | 3
Notbrunnen Dorf | 3 | [5 empty] | 3
Gewinnungsanlage ... | 3 | [5 empty] | 3
Notwasserbezugsstelle Moos | 3 | [5 empty] | 3
3. Aufbereitung
UV-Anlage Quellwasserpumpwerk Hügel | 3 | [5 empty] | 3
Sandfilter im Grundwasserpumpwerk Au | 3 | [5 empty] | 3
Seewasseraufbereitung Seewasserwerk Grosssee | 3 | [5 empty] | 3
Aufbereitungsanlage … | 3 | [5 empty] | 3
4. Förderung
Stufenpumpwerk Dorfzone | 3 | [5 empty] | 3
Heberleitung von A nach B | 3 | [5 empty] | 3
Förderanlage … | 3 | [5 empty] | 3
5. Wasserspeicherung
Reservoir Berg | 3 | [5 empty] | 3
Gegenreservoir Hügel | 3 | [5 empty] | 3
Rohwasserbehälter Quelle | 3 | [5 empty] | 3
Speicheranlage … | 3 | [5 empty] | 3
6. Wasserverteilung
Quellableitung von C nach D | 3 | [5 empty] | 3
Druckbrecherschacht Tobel | 3 | [5 empty] | 3
Transportleitung (Zubringerleitung) von E nach F | 3 | [5 empty] | 3
Verteilleitung von G nach H | 3 | [5 empty] | 3
Hauptleitung von I nach J | 3 | [5 empty] | 3
Messschacht Durchfluss | 3 | [5 empty] | 3
Bezugsschacht Fremdwasser | 3 | [5 empty] | 3
Verteilanlage … | 3 | [5 empty] | 3

## A3.2 Bilanzierung WV
A3.2 Vorlage TWM-Konzept: Bilanzierung Wasserversorgung
Wasserversorgung «Muster»
Beispiel einer Bilanzierung der Wasserversorgung
[7 empty] | Normal- betrieb | einge- schränkte Versorgung | unter- brochene Versorgung
Einwohner
Einwohner | [E1]
versorgte Einwohner | [E2]
Nutztiere
z.B. Milchkühe | [GVE]
Industrie und Gewerbe
z.B. Gastgewerbe | [B]
Öffentliche Einrichtungen 1 | [B]
Lebenswichtige Betriebe 2 | [B]
Tagesbedarf
Tagesbedarf mittel (Normalbetrieb) | m3/d
Tagesbedarf max. (Spitzenbetrieb) | m3/d
Tagesbedarf 15 l/Ed (unterbrochene Versorgung) | m3/d
Tagesbedarf 100 l/Ed (eingeschränkte Versorgung) | m3/d
|  | frei zufliessend | sichere Zuleitung | Speicher-möglichkeit | Aufbereitung notwendig | Notstrom-versorgung
Wasserdargebot
Quellwasser:
(1) minimale Schüttung Qmin | m3/d
(2) mittlere Schüttung Qm | m3/d
Grundwasser:
(3) mittel 12 Std. Betrieb (Normalbetrieb) | m3/d
(4) maximal 22 Std. Betrieb (Spitzenbetrieb) | m3/d
Seewasser:
(5) 10 Std. Betrieb, (Normal) | m3/d
(6) 22 Std. Betrieb (Spitzenbetrieb) | m3/d
Bezugsoptionen:
(7) 80 % Option (Normalbetrieb) | m3/d
(8) 100 % Option (Spitzenbetrieb) | m3/d
Notbrunnen:
(9) Schüttung | m3/d
Wasserbilanz bei Normalbetrieb
Tagesbedarf mittel | m3/d
Wasserdargebot: (2) + (3) + (5) + (7) | m3/d
Bilanz | m3/d
Wasserbilanz bei Spitzenbetrieb
Tagesbedarf max. | m3/d
Wasserdargebot: (1) + (4) + (6) + (8) | m3/d
Bilanz | m3/d
Wasserbilanz bei Mangellage
Tagesbedarf Mindestmenge | m3/d
Wasserdargebot: (noch vorhanden) | m3/d
Bilanz | m3/d
1 Als öffentliche Einrichtungen gelten hier die vom Kanton bezeichneten Einrichtungen wie Spitäler und Heime, bei denen die Notversorgung über temporäre Trinkwasserverteilplätze nicht ausreicht. nicht ausreicht.
2 Als lebenswichtige Betriebe gelten die vom Kanton bezeichneten Betriebe, deren Funktion auch bei eingeschränktem Betrieb und in schweren Mangellagen sichergestellt werden soll.

## A3.3 Risikobeurteilung WV
A3.3 Vorlage TWM-Konzept: Risikobeurteilung Wasserversorgung
Wasserversorgung «Muster»
Beispiel einer Risikobeurteilung der Wasserversorgung
Bewertungsschema (einfach):
Eintretenswahrscheinlichkeit hoch, Schadenspotenzial gering | [8 empty] | 1
Eintretenswahrscheinlichkeit hoch, Schadenspotenzial gross | [8 empty] | 3
Eintretenswahrscheinlichkeit gering, Schadenspotenzial gering | [8 empty] | 0
Eintretenswahrscheinlichkeit gering, Schadenspotenzial gross | [8 empty] | 2
| Natur | Hochwasser/Überschwemmungen | Unwetter/Sturm | Kältewelle | Trockenheit | Erdbeben/Erdrutsche | Grossbrand/Flächenbrand | Epidemie/Pandemie | Störfälle | Verunreinigung der Ressourcen | Ausfall der grössten Ressource | Ausfall des wichtigsten Bezugsstandorts | Stromausfall bis zu einer Woche | Anschläge | Sabotage der IT/Steuerungstechnik | Anschläge mit biologischen Mitteln | Anschläge mit chemischen Mitteln
Infrastruktur
Grundwasserschutzzonen
Gewinnung
Aufbereitung
Förderung
Speicherung
Verteilung
Prozesse
IT/Steuerungstechnik
Kommunikation
Betrieb
Führung
Brunnenmeister
Mitarbeiter
Gesamthafte Risikobewertung
Beurteilungsschema (differenziert)
Mögliche Gefährdungen der Wasserversorgung gemäss Kataplan:
Natur | Technik | [11 empty] | Gesellschaft
Unwetter | Strommangellage / Stromausfall (lokal, regional oder grossräumig) | [11 empty] | Sabotage
Trockenheit | Ausfall des Mobilfunknetzes | [11 empty] | Cyber-Angriffe
Überschwemmungen | Kernkraftwerk-Unfall | [11 empty] | Pandemie
Erdbeben | Materialermüdung
Erdrutsche | Transportunfälle
Schäden durch menschliche Eingriffe (z.B. Bauarbeiten, Landwirtschaft)

## A4.1 Ermittl. Mindestmengen
A4.1 Vorlage TWM-Dokumentation: Ermittlung Mindestmengen
Wasserversorgung «Muster»
Ermittlung der Mindestmengen für eingeschränkte und unterbrochene Versorgung
Die bereitgestellten Wassermengen für die unterbrochene und eingeschränkte Versorgung werden gemeinsam mit allen Beteiligten gemäss dem technisch machbaren und der Wichtigkeit der Betriebe / Institutionen festgelegt.
| Anzahl | Mindestmenge [l/E*d] | Mindestmenge [m3/d]
Bevölkerung
Einwohner
Arbeitspendler, Touristen
Industrie und Gewerbe
…
Öffentliche Einrichtungen 1
Spital Musterhausen
Klinik am Bergli
Alters- und Pflegeheim Friedenstürmli
Behindertenheim Kappel
Primarschule Tal
Primarschule Berg
Oberstufenzentrum Wiesen
Berufszentrum
Staatsgefängnis Schloss
Durchgangszentrum Auen
Produktionsbetriebe für lebenswichtige Güter (namentlich für lebenswichtige Betriebe 2)
Bäckerei Zum Brot
Grossbäckerei Walde
Molkerei Jo Kurt
Mosterei Zipf
Saline Salzkammer
Kieswerk Langwiesen
Wasserkraftwerk EW Musterhausen
Sägewerk Holzrüti
Chemiewerk Sana
Landwirtschaft (nur Bedarf Trinkwasserqualität)
v.a. für Nutztiere ohne Zugang zu Gewässern
Total
1 Als öffentliche Einrichtungen gelten hier die vom Kanton bezeichneten Einrichtungen wie Spitäler und Heime, bei denen die Notversorgung über temporäre Trinkwasserverteilplätze nicht ausreicht.
2 Als lebenswichtige Betriebe gelten die vom Kanton bezeichneten Betriebe, deren Funktion auch bei eingeschränktem Betrieb und in schweren Mangellagen sichergestellt werden soll.

## A4.2 Sofortmassnahmen
A4.2 Vorlage TWM-Dokumentation: Sofortmassnahmen
Wasserversorgung «Muster»
Zusammenstellung von Sofortmassnahmen
Abzuklären sind beispielsweise Material-, Personal- und Zeitbedarf, Auswirkungen auf Betriebszustand
Unterbrochene Versorgung (z.B. infolge Ausfall des Verteilnetzes)
Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen und bei Betriebsstörungen kann, neben der Überbrückung einzelner Leitungsabschnitte vor Ort, beispielsweise durch folgende Massnahmen erfolgen:
A. Holprinzip
B. Direkteinspeisung
A. Holprinzip - Verteilung im freien Gefälle
Tagesbedarf + Abgabeoptionen
Tagesbedarf mittel + Abgabeoption 80% (Normalbetrieb)
Tagesbedarf max. + Abgabeoption 100% (Spitzenbetrieb)
A. Holprinzip - Verteilung mittels Pumpen
A. Holprinzip - Abgabe von Mineralwasser
B. Direkteinspeisung - Notverbindung im freien Gefälle
B. Direkteinspeisung - Notverbindung mittels Pumpen
B. Direkteinspeisung - Notverbindung mittels Druckreduktion
B. Direkteinspeisung - Mobile Direkteinspeisung
Eingeschränkte Versorgung (z.B. infolge Blackout)
Verteilnetze können aufrechterhalten werden, wenn entweder mehrheitlich Quellwasser ohne Pumpenergie darin fliesst oder wenn fixe Notstromgruppen in Anlagen vorhanden sind oder mobile Notstromgruppen bereitgestellt werden.
Die Technischen Betriebe Musterhausen können 20% des Bedarfs durch eigenes, frei zufliessendes Quellwasser aus dem Gebiet Farbguet unmittelbar - auch bei einem Blackout - bereitstellen.
Das Seewasserwerk Seeli bzw. das zugehörige Hochdruckpumpwerk verfügen über eine fix installierte Notstromgruppe, die über Dieselaggregate betrieben werden. Die beiden Pumpwerke Langwiesen (Grundwasserfassung) bzw. Heimatstrasse (Bezug von RWB) müssen über eine mobile Notstromgruppe betrieben werden. Die Anschlüsse in den beiden Pumpwerken sind vorhanden. Das mobile Aggregat muss bei der Feuerwehr der Gemeinde bezogen werden.
Die Aufbereitung des Trinkwassers erfolgt mittels Zudosierung von Natriumhypochloritlösung.
Optimierung Versorgungssicherheit (Systemresilienz)
Das Seewasserwerk Seeli ist die grösste Bezugsmöglichkeit für die Technischen Betriebe Musterhausen. Bei einem Ausfall dieses Dargebots kann der Tagesbedarf im Zeitraum «Heute» und «Z1» (2035) durch das Quell- bzw. Grundwasser sowie den Fremdwasserbezug kompensiert werden. Für «Z2» im Jahre 2050 muss die Bezugsoption bei RWB erhöht werden.
Bei einem Ausfall der zugesicherten Optionsmenge der Nachbarversorgung (Szenario 4) im Spitzenbetrieb muss die Bevölkerung zu Wassersparmassnahmen aufgerufen werden.

## A4.3 Material Sofortmassn.
A4.3 Vorlage TWM-Dokumentation: Material für Sofortmassnahmen
Wasserversorgung «Muster»
Material für Sofortmassnahmen
| WV vor Ort | WV regional | Gemeinde | Kanton
IBC-Behälter à 1'000 l (Intermediate Bulk Container)
Anzahl
IBC-Adapter (IBC-55)
Anzahl
Übergangsstücke Storz
Anzahl Storz 110-75
Anzahl Storz 75-55
Übergangsstücke Milchgewinde
Anzahl NW 50 - Storz 75
Anzahl NW 65 - NW 50
Blindkupplungen (Storz 55)
Anzahl
Storzschlüssel (Storz 55/75)
Anzahl
Verteilstationen
Anzahl
Verschlusskappen (DN 20)
Anzahl
| WV vor Ort | WV regional | Gemeinde | Kanton
Trinkwasserschläuche (Storz 55, PN 16)
Anzahl Länge 5 m
Anzahl Länge 20 m
Hydrantenschlüssel
Anzahl
Schlauchbrücken
Anzahl
Ausgleichsbehälter à 5'000 l
Anzahl
Brauchwasserbecken à 1'800 l (kein Trinkwasser)
Anzahl
Druckvernichter (Storz 55)
Anzahl
Y-Verteilstück (1x Storz 75, 2x Storz 55)
Anzahl
Mobile Notstromgruppe
Anzahl
Motorspritzen
Anzahl
| WV vor Ort | WV regional | Gemeinde | Kanton
Trinkwasser-Saugschläuche (Storz 75, 2 m)
Anzahl
Schlauchtrocknungsgerät (Storz 55)
Anzahl
Plombierungen
Anzahl
Flächendesinfektionsmittel
Anzahl
Einweghandschuhe
Anzahl
Einwegüberziehschuhe
Anzahl
Materialtransport Strasse
Anzahl
Materialtransport Luft
Anzahl Helikopter
Trinkwassertransport Strasse
Anzahl Pickups
Anzahl Milchtankwagen
| WV vor Ort | WV regional | Gemeinde | Kanton
Druckreduzierventile
Druckablassventile
Wasseraufbereitung
Anzahl mit UV-Bestrahlung
mit Chlorverbindungen (Hypochlorit)
mit Ultrafiltration (Membranverfahren)
mobile Trinkwasseraufbereitungsanlagen
mobile Desinfektionsanlagen
Trinkwasser
abgefülltes Trinkwasser in Behältern
Mineralwasser gemäss Absichtserklärung SMS vom 15.9.2015
Sandsäcke / Abfüllanlagen